## Copyright
AUTEURS | Association des Centrales Villageoises
Date | Mise à jour: Février 2025 | VERSION | V4
Statut outil | Public
Conditions d’utilisation | Cet outil est diffusé en libre accès depuis le site www.centralesvillageoises.fr
Il peut être exploité dans le cadre de la licence CC-by-sa 4.0. En savoir plus
Toute proposition d'amélioration ou de correctif est la bienvenue à l'adresse association@centralesvillageoises.fr

## ACCUEIL
VIABILITE ECONOMIQUE DES INSTALLATIONS PV DANS LE CADRE D'UN PROJET D'AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE |  | Version
2025-02-19
Cet outil a été développé par l'Association des Centrales Villageoises dans le but de guider les porteurs de projets dans leurs projets photovoltaïques en vente totale et/ou autoconsommation collective. Les résultats sont donnés à titre indicatifs et n'engagent en rien l'Association. Cet outil ne doit pas faire l'objet d'une activité commerciale. Toute proposition d'amélioration ou de correctif est la bienvenue à l'adresse association@centralesvillageoises.fr
Cet outil est la fusion des 2 outils précédents (2024) : DEV_FIN_05B_SIMU_DVP et DEV_FIN_05B_SIMU_DVP_ACC
>> | Quels sont les onglets à remplir?
>> Il faut saisir dans DECAISSEMENTS les hypothèses de coûts en matière d'investissement et de charges.
>> Il faut saisir dans ENCAISSEMENTS les hypothèses en matière de recettes issues de la vente d'énergie. Le fichier peut être utilisé pour - des installations uniquement en vente totale (tout ce qui est injecté bénéficie d'un tarif d'achat) - des installations en autoconsommation collective. Dans ce cas il est possible de définir (en plus du tarif d'achat pour le surplus non autoconsommé) 3 tarifs de vente différents correspondant à 3 catégories de consommateurs (acheteurs) distincts. Il est aussi possible d'indexer de façon indépendante ces 3 tarifs.
>> | Quels sont les résultats fournis?
>> L'onglet SIG (Soldes Intermédiaires de Gestion) fournit à partir de la ligne 51 les indicateurs de rentabilité habituiels d'un projet photovoltaïque : TRI (Taux de Rendement Interne), VAN (Valeur Actuelle Nette), TRA (Temps de Retour Actualisé), etc. Un graphique permet de mieux visualiser le temps de retour, à la fois sur une durée de 20 ans et sur une durée de 30 ans.

## ENCAISSEMENTS
ENCAISSEMENTS ANNUELS (RECETTES ISSUES DE LA VENTE D'ENERGIE)
Dans ce tableur la société Centrales Villageoises peut simuler la vente d'énergie par plusieurs installations de production lui appartenant (jusqu'à 20). La vente peut se faire uniquement avec un tarif d'acahat ou au sein d'une une boucle d'autoconsommation collective (ACC).
Le tarif de l'électricitée vendue sur le réseau est soit le tarif de l'obligation d'achat en vente totale (si la société CV fait appel au S21) soit un tarif de gré à gré si la société CV traite avec un acheteur en dehors de l'arrêté S21
En cas d'ACC, on a limité à 3 le nombre de tarifs différents possibles. Autrement dit, s'il y a 50 consommateurs, on ne peut pas considérer 50 tarifs différents, mais jusqu'à 3 tarifs, qui peuvent s'appliquer par exemple à 3 catégories de consommateurs.
Enfin la société CV étant producteur et en charge de la facturation, elle propose nécessairement un seul tarif par consommateur. S'il y a plusieurs installations PV, on considère donc que celles-ci vendent au même prix pour un consommateur donné.
La part autoconsommée à saisir correspond à la somme des autoconsommations pour le groupe d'autoconsommateurs de la même catégorie de tarif, à laquelle on applique un prorata de la puissance de l'installation PV concernée (par rapport à la somme des puissances de production). Exemple : en case N11, on saisit le cumul des parts autoconsommées par tous les consommateurs éligibles au TARIF 1 (à partir des fichiers Agrégation CDC ou Impact factures) et on applique le ratio D11/D32.
Les tarifs indiqués pour la vente de l'énergie solaire sont les tarifs de fourniture (hors TURPE et taxes qui sont ensuite appliqués sur la facture des consommateurs).
Le tarif du surplus injecté sur le réseau est soit le tarif de l'obligation d'achat en vente totale (si la société CV fait appel au S21) soit un tarif de gré à gré si la société CV traite avec un acheteur en dehors de l'arrêté S21
| Nom installation | Surface m2 | Puissance kWc | Puissance raccordement kVA | Production kWh/an | Productible (kWh/kWc) | Part injectée sur le réseau (kWh) | Tarif d'achat c€/kWh | Recettes vente au réseau (€ HT) | COLONNES DE DROITE A REMPLIR UNIQUEMENT EN CAS D'AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE | Part autoconsommée par les consommateurs éligibles au [TARIF 1] (kWh) | [TARIF 1] solaire c€ HT/kWh | Indexation [TARIF 1] %/an | Part autoconsommée par les consommateurs éligibles au [TARIF 2] (kWh) | [TARIF 2] solaire c€ HT/kWh | Indexation [TARIF 2] %/an | Part autoconsommée par les consommateurs éligibles au [TARIF 3] (kWh) | [TARIF 3] solaire c€ HT/kWh | Indexation tarif 3 %/an | Recettes vente locale aux consomateurs €HT/an | Recettes totales €HT | oui | Périmètre sélectionné
oui | INSTALL 1 | 250 | 36 | 34 | 40000 | 1111.1111 | 10000 | 13.02 | 1302 |  | 28000 | 13.5 | 1% | 2000 | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 3980 | 5282 | non | 1
oui | INSTALL 2 | 550 | 100 | 95 | 110000 | 1100 | 27500 | 11.32 | 3113 |  | 77000 | 13.5 | 1% | 5500 | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 10945 | 14058 |  | 1
oui | INSTALL 3 | 400 | 75 | 70 | 85000 | 1133.3333 | 21250 | 11.32 | 2405.5 |  | 59500 | 13.5 | 1% | 4250 | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 8457.5 | 10863 |  | 1
oui | INSTALL 4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 1
oui | INSTALL 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 1
oui | INSTALL 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 1
oui | INSTALL 7 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 1
oui | INSTALL 8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 1
oui | INSTALL 9 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 1
non | INSTALL 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 11 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 13 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 14 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 15 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 16 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 17 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 18 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 19 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 0
non | INSTALL 20 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 13.5 | 1% |  | 10 | 1.5% |  | 15 | 1.5% | 0 | 0 |  | 0
|  | 1200 | 211 | 199 | 235000 |  | 58750 |  | 6820.5 |  | 164500 |  |  | 11750 |  |  | 0 |  |  | 23382.5 | 30203
Note on E11: Entre 80 % et 100 % de la puissance en kWc

## DECAISSEMENTS
DECAISSEMENTS (INVESTISSEMENTS ET CHARGES) ASSOCIES AUX INSTALLATIONS PV DE L'OPERATION ACC
INVESTISSEMENTS (€/HT)
|  | Puissance kWc | SYSTÈME PV | RACCORDEMENT | TRAVAUX | TRANCHEES | COFFRETS | MONITORING | BUREAU DE CONTRÔLE ERP | EXTENSION ONDULEURS 20 ANS | FRAIS DE NOTAIRES | AUTRE (Etudes, AMO, etc) | TOTAL | AIDE A LA SAISIE
oui | INSTALL 1 | 36 | 40000 | 2000 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1500 | 2500 | 0 | 3000 | 49700 | Remplir uniquement les cases en jaune
oui | INSTALL 2 | 100 | 85000 | 6000 | 0 | 2500 | 1000 | 600 | 1500 | 4000 | 0 | 5000 | 105600 | PV | Système PV = panneaux + système d'intégration + onduleur + câbles + boitiers
oui | INSTALL 3 | 75 | 67000 | 3500 | 3000 | 1500 | 1000 | 600 | 0 | 3500 | 1000 | 3500 | 84600 |  | Variables selon toitures, sysèmes d'intégration, surfaces, etc. - Voir statistiques des précédents projets
oui | INSTALL 4 | [11 empty] | 0 | RACCO € HT | Variable selon les contraintes du réseau - Montant exact donné dans la Proposition De Raccordement (PDR) ENEDIS
oui | INSTALL 5 | [11 empty] | 0 |  | Pour un branchement sec, sans renforcement de réseau, compter autour de 1500 €HT (si >36 kVA)
oui | INSTALL 6 | [11 empty] | 0 | TRAVAUX | Travaux annexes pris en charge par la société locale (renforcement charpente, déplacement velux, etc.)
oui | INSTALL 7 | [11 empty] | 0 |  | Estimation sur devis
oui | INSTALL 8 | [11 empty] | 0 | TRANCHEES | Tranchées en zone privée entre onduleur et coffrets ENEDIS en limite de propriété
oui | INSTALL 9 | [11 empty] | 0 |  | Sur devis en fonction de la distance à chiffrer
non | INSTALL 10 | [11 empty] | 0 | COFFRETS | Servent de protection / habillage pour les onduleurs situés en extérieur (facultatif)
non | INSTALL 11 | [11 empty] | 0 |  | Entre 300 et 1000€ selon taille et matériaux
non | INSTALL 12 | [11 empty] | 0 | MONITORING | Datalogger : environ 600€
non | INSTALL 13 | [11 empty] | 0 |  | Pas d'investissement si solution onduleur utilisée
non | INSTALL 14 | [11 empty] | 0 | Bureau de contrôle | Pour les ERP uniquement
non | INSTALL 15 | [11 empty] | 0 |  | De l'ordre de 1000 à 1500€
non | INSTALL 16 | [11 empty] | 0 | Extension garantie onduleurs | Facultatif - Permet de remplacer automatiquement un onduleur défectueux pendant 10 ans ou 20 ans
non | INSTALL 17 | [11 empty] | 0 |  | Sur devis installateur ou directement auprès du constructeur (tarifs accesibles en ligne)
non | INSTALL 18 | [11 empty] | 0 | Frais de notaire | Pour les bâtiments privés uniquement (COT sans notaire pour bâtiments publics)
non | INSTALL 19 | [11 empty] | 0 |  | De l'ordre de 1000 €
non | INSTALL 20 | [11 empty] | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  |  | 192000 | 11500 | 3000 | 4000 | 2700 | 1200 | 3000 | 10000 | 1000 | 11500 | 239900
DETAIL DES CHARGES ANNUELLES (€ HT/ AN) | [13 empty] | AIDE AU CHIFFRAGE |  | Estimation minimale par défaut €HT/An
CHARGES FIXES SOCIETE (€ HT / AN) | [13 empty] | Comptable | Soit comptable local soit comptable proposé par l'Association | 1500
[14 empty] | Tenue compte | Selon banque dans laquelle le compte de la société est ouvert | 250
|  | COMPTABILITE | TENUE COMPTE | DEPOT COMPTES AU GREFFE | DIVERS | TOTAL | [7 empty] | Dépôt comptes au Greffe | selon https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/depot-des-comptes.html | 45
| Total société | 1500 | 250 | 45 | 500 | 2295 | [7 empty] | Divers | Prévoir une marge minimum de 500 € / an environ (sur l'ensemble de la tranche) | 500
[14 empty] | Maintenance | Prévoir une visite annuelle complète. Sur devis installateur et selon tailles d'installations.
CHARGES EXPLOITATION (€ HT / AN) | [14 empty] | Pour un 36 kWc | 300
|  | Gamme racco | SURFACE (M2) | MAINTENANCE | ASSURANCES | LOYERS | TURPE | IFER | MONITORING | VISITE PERIODIQUE ERP | Charges GESTION ACC | TOTAL |  |  | Pour un 100 kWc | 500
oui | INSTALL 1 | [0-36 kVA] | 250 | 300 | 300 | 250 | 40.68 | 0 | 50 | 50 | 190 | 1180.68 |  | Assurances | Ordre de grandeur selon barème MAIF 2025 (offre Energie Partagée)
oui | INSTALL 2 | [36-100 kVA] | 550 | 500 | 700 | 550 | 541.2 | 0 | 150 | 50 | 525 | 3016.2 |  |  | Installation 36kWc | 300
oui | INSTALL 3 | [36-100 kVA] | 400 | 450 | 600 | 600 | 541.2 | 0 | 150 | 0 | 400 | 2741.2 |  |  | Installation 100 kWc | 700
oui | INSTALL 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Installation 250 kWc | 1500
oui | INSTALL 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Loyers | Location des toitures publiques et privées - Peut être négocié avec les propriétaires
oui | INSTALL 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Généralement entre 0,5€ et 2 € / m2 de PV / an
oui | INSTALL 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | TURPE | Taxe annuelle pour l'utilisation du réseau public d'électricité. M.A.J. Février 2025 | Pour 2025 :
oui | INSTALL 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Puissance < 36 kVA | 40.68
oui | INSTALL 9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Entre 36 et 250 kVA | 541.2
non | INSTALL 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Au-delà de 250 kVA | 888.6
non | INSTALL 11 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | IFER | Ne concerne que les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 kVA
non | INSTALL 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Taux par kVA raccordé et par an : | 3.479
non | INSTALL 13 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Monitoring | Selon la solution technique choisie datalogger + plateforme indépendante, solution onduleur…
non | INSTALL 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Coût variable entre 0 et 100€ / an par installation. Prévoir routeur ou carte SIM en sus si besoin d'internet
non | INSTALL 15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Visite périodique ERP | Compliqué à estimer car très différent selon les ERP (la fréquence des visites peut être annuelle ou beaucoup moins fréquente) Cout de la vérification estimé entre 50 € (si réalisé en parallèle de la visite du bâtiment) et 300€ (si réalisé indépendamment)
non | INSTALL 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
non | INSTALL 17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
non | INSTALL 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
non | INSTALL 19 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Charges Gestion ACC | Correspond à la sous-traitance du travail de gestion de l'opération (traitement des données ENEDIS, facturation…)
non | INSTALL 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL SUR LA SELECTION |  |  | 1200 | 1250 | 1600 | 1400 | 1123.08 | 0 | 350 | 100 | 1115 | 6938.08 |  |  | Pour un 36 kWc | 200
[15 empty] | Pour un 100 kWc | 600
CHARGES EXCEPTIONNELLES (€ HT)
AIDE A LA SAISIE (estimation pré-remplie, à modifier si besoin)
| ANNEE 1 |  | FRAIS BANCAIRES |  | 400 |  | Frais associés au prêt bancaire
| ANNEE 1 |  | IMMATRICULATION |  | 400 |  | Frais initiaux d'immatrioculation de la société locale (environ 400€)
| ANNEE 11 |  | RENOUV MONITORING |  | 840 |  | Renouvellement des boitiers de monitoring au bout de 11 ans: prévoir 70% du coût initial par installation
| ANNEES 11 A 15 |  | RENOUV ONDULEURS |  | 0 |  | Renouvellement des onduleurs défaillants sur les années 11, 12, 13, 14, 15 (si extension de garantie non souscrite) et 23, 24, 25, 26 - Compter 70% puis 50% du coût initial estimé à 14% / 12% / 8% du cout total Système PV selon la taille (inf 36 / inf 100 / inf 250)
| ANNEE 22 A 26 |  | RENOUV ONDULEURS |  | 11920

## SIG
BUSINESS PLAN POUR PROJET ACC - exemple | [34 empty] | 100%
[10 empty] | sans plan de trésorerie | [22 empty] | 200 | 5 | 101% | SCIC / SAS | 5%
[7 empty] | Cases en jaune à remplir ou modifier | [5 empty] | Cases en gris calculées | [19 empty] | 220 | 6 |  | SAS
Modèle statutaire | SAS | [31 empty] | 240 | 7
[33 empty] | 260 | 8 | 102% |  | 10%
Description du projet PV |  |  |  |  | Hypothèses |  |  |  |  | Structuration du financement | [8 empty] | Ratios | [13 empty] | 280 | 9 | 103% |  | 15%
[33 empty] | 300 | 10 | 104% |  | 20%
Surface photovoltaïque (m2) |  | 1200 |  | Taux perte de production/an |  |  |  | 0.5% |  | Capital apporté |  | 60000 |  | Comptes-courants d'associés |  | 30000 |  |  | Coût système PV €/Wc |  |  | 0.90995 | [10 empty] | 320 | 11 | 105% |  | 25%
Puissance photovoltaïque (kW) |  | 211 |  | Taux d'indexation du tarif d'achat |  |  |  | 0.5% |  | Nombre de parts |  | 600 |  | Taux (%) |  | 2% |  |  | Coût total projet € HT/Wc |  |  | 1.137 | [10 empty] | 340 | 12 | 106% |  | 30%
Production annuelle (kWh/an) |  | 235000 |  | Inflation |  |  |  | 2% |  | Montant de la part |  | 100 |  | Durée (ans) |  | 6 | [16 empty] | 360 | 13 | 107% |  | 35%
Coût investissement (€) |  | 239900 |  | Mise en réserve années 1 à 3 |  |  |  | 100% |  | Emprunt bancaire (€) |  | 152299 | [20 empty] | 380 | 14 | 108% |  | 40%
Recettes (€/an) |  | 30203 |  | Mise en réserve de 4 à 20 ans |  |  |  | 30% |  | Taux emprunt |  | 3.7% |  | Part fonds propres |  |  | 25.01% | [15 empty] | 400 | 15 | 109% |  | 45%
Charges (€/an) |  | 9233.08 |  | Taux d'actualisation |  |  |  | 3.104% |  | Durée (ans) |  | 12 |  | Obj. rémunération fonds pr. |  |  | 3% | [15 empty] | 450 | 16 | 110% |  | 50%
Charges exceptionnelles 1ère année |  | 800 |  | Taux CSG |  |  |  | 17.2% |  | Subvention | [22 empty] | 475 | 17 | 111% |  | 55%
Charges exceptionnelles 11ème année |  | 840 |  | Taux de disponibilité centrale |  |  |  | 99% | [24 empty] | 500 | 18 | 112% |  | 57.5%
Charges exceptionnelles années 11 à 15 |  | 0 |  | Taxe CFE €/an |  |  |  | 400 | [24 empty] | 550 | 19 | 113% |  | 60%
Charges exceptionnelles années 21 à 26 |  | 11920 |  | Tarif achat années 21-30 (c€/kWh) (option) |  |  |  | 7 | [24 empty] | 560 | 20 | 114% |  | 65%
[33 empty] | 570 | 21 | 115% |  | 70%
Soldes intermédiaires de gestion | [32 empty] | 580 | 22 | 116% |  | 75%
[33 empty] | 590 | 23 |  |  | 80%
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 600 | 24 |  |  | 85%
Ventes d'électicité |  |  | 29900.97 | 30021.1743 | 30142.0319 | 30263.5466 | 30385.7222 | 30508.5626 | 30632.0716 | 30756.2532 | 30881.1112 | 31006.6497 | 31132.8727 | 31259.784 | 31387.3878 | 31515.6881 | 31644.689 | 31774.3946 | 31904.809 | 32035.9364 | 32167.781 | 32300.3471 | 26311.6141 | 26442.67 | 26574.4757 | 26707.0356 | 26840.3539 | 26974.435 | 27109.2831 | 27244.9027 | 27381.2981 | 27518.4737 | 610 | 25 |  |  | 90%
Charges |  |  | 10033.08 | 9417.7416 | 9606.0964 | 9798.2184 | 9994.1827 | 10194.0664 | 10397.9477 | 10605.9067 | 10818.0248 | 11034.3853 | 12279.0283 | 11480.1745 | 11709.7779 | 11943.9735 | 12182.853 | 12426.51 | 12675.0402 | 12928.541 | 13187.1119 | 13450.8541 | 13719.8712 | 17607.6172 | 17959.7695 | 18318.9649 | 18685.3442 | 19059.0511 | 15450.8033 | 15759.8194 | 16075.0158 | 16396.5161 | 620 |  |  |  | 95%
Valeur ajoutée |  |  | 19867.89 | 20603.4327 | 20535.9355 | 20465.3282 | 20391.5395 | 20314.4962 | 20234.1239 | 20150.3465 | 20063.0864 | 19972.2645 | 18853.8444 | 19779.6095 | 19677.6098 | 19571.7146 | 19461.836 | 19347.8845 | 19229.7688 | 19107.3954 | 18980.6692 | 18849.4929 | 12591.743 | 8835.0528 | 8614.7062 | 8388.0707 | 8155.0097 | 7915.3839 | 11658.4798 | 11485.0833 | 11306.2823 | 11121.9576 | 630 |  |  |  | 100%
Taxes (CFE, IFER) |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 640
Excédent Brut d'Exploitation |  |  | 19467.89 | 20203.4327 | 20135.9355 | 20065.3282 | 19991.5395 | 19914.4962 | 19834.1239 | 19750.3465 | 19663.0864 | 19572.2645 | 18453.8444 | 19379.6095 | 19277.6098 | 19171.7146 | 19061.836 | 18947.8845 | 18829.7688 | 18707.3954 | 18580.6692 | 18449.4929 | 12191.743 | 8435.0528 | 8214.7062 | 7988.0707 | 7755.0097 | 7515.3839 | 11258.4798 | 11085.0833 | 10906.2823 | 10721.9576 | 650
Dotations aux amortissements |  |  | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
Provisions |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670
Résultat d'Exploitation |  |  | 7472.89 | 8208.4327 | 8140.9355 | 8070.3282 | 7996.5395 | 7919.4962 | 7839.1239 | 7755.3465 | 7668.0864 | 7577.2645 | 6458.8444 | 7384.6095 | 7282.6098 | 7176.7146 | 7066.836 | 6952.8845 | 6834.7688 | 6712.3954 | 6585.6692 | 6454.4929 | 12191.743 | 8435.0528 | 8214.7062 | 7988.0707 | 7755.0097 | 7515.3839 | 11258.4798 | 11085.0833 | 10906.2823 | 10721.9576 | 680
Frais financiers (remb. annuité constante) |  |  | 5635.063 | 5253.5371 | 4857.8947 | 4447.6135 | 4022.152 | 3580.9484 | 3123.4202 | 2648.9635 | 2156.9519 | 1646.7358 | 1117.6418 | 568.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
Intérêts CCA |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
Résultat courant avant impôt |  |  | 1237.827 | 2354.8956 | 2683.0408 | 3022.7147 | 3374.3875 | 3738.5478 | 4715.7037 | 5106.383 | 5511.1346 | 5930.5286 | 5341.2025 | 6815.6382 | 7282.6098 | 7176.7146 | 7066.836 | 6952.8845 | 6834.7688 | 6712.3954 | 6585.6692 | 6454.4929 | 12191.743 | 8435.0528 | 8214.7062 | 7988.0707 | 7755.0097 | 7515.3839 | 11258.4798 | 11085.0833 | 10906.2823 | 10721.9576 | 710
Déficit reportable |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
Impôts |  |  | 185.674 | 353.2343 | 402.4561 | 453.4072 | 506.1581 | 560.7822 | 707.3556 | 765.9575 | 826.6702 | 889.5793 | 801.1804 | 1022.3457 | 1092.3915 | 1076.5072 | 1060.0254 | 1042.9327 | 1025.2153 | 1006.8593 | 987.8504 | 968.1739 | 1828.7614 | 1265.2579 | 1232.2059 | 1198.2106 | 1163.2515 | 1127.3076 | 1688.772 | 1662.7625 | 1635.9423 | 1608.2936 | 730
Résultat Net Comptable |  |  | 1052.1529 | 2001.6613 | 2280.5847 | 2569.3075 | 2868.2293 | 3177.7656 | 4008.3481 | 4340.4256 | 4684.4644 | 5040.9493 | 4540.0222 | 5793.2925 | 6190.2184 | 6100.2074 | 6006.8106 | 5909.9518 | 5809.5534 | 5705.5361 | 5597.8188 | 5486.319 | 10362.9815 | 7169.7949 | 6982.5003 | 6789.8601 | 6591.7583 | 6388.0763 | 9569.7078 | 9422.3208 | 9270.3399 | 9113.664 | 740
750
Capacité d'Autofinancement |  |  | 13047.1529 | 13996.6613 | 14275.5847 | 14564.3075 | 14863.2293 | 15172.7656 | 16003.3481 | 16335.4256 | 16679.4644 | 17035.9493 | 16535.0222 | 17788.2925 | 18185.2184 | 18095.2074 | 18001.8106 | 17904.9518 | 17804.5534 | 17700.5361 | 17592.8188 | 17481.319 | 10362.9815 | 7169.7949 | 6982.5003 | 6789.8601 | 6591.7583 | 6388.0763 | 9569.7078 | 9422.3208 | 9270.3399 | 9113.664 | 760
Cash Flow - investissement (pour le TRI) |  | -239900 | 19282.2159 | 19850.1984 | 19733.4793 | 19611.921 | 19485.3813 | 19353.714 | 19126.7683 | 18984.3891 | 18836.4163 | 18682.6852 | 17652.664 | 18357.2638 | 18185.2184 | 18095.2074 | 18001.8106 | 17904.9518 | 17804.5534 | 17700.5361 | 17592.8188 | 17481.319 | 10362.9815 | 7169.7949 | 6982.5003 | 6789.8601 | 6591.7583 | 6388.0763 | 9569.7078 | 9422.3208 | 9270.3399 | 9113.664 | 770
Cash flow - TRI sur fonds propres |  | -90000 | 13047.1529 | 13996.6613 | 14275.5847 | 14564.3075 | 14863.2293 | 15172.7656 | 16003.3481 | 16335.4256 | 16679.4644 | 17035.9493 | 16535.0222 | 17788.2925 | 18185.2184 | 18095.2074 | 18001.8106 | 17904.9518 | 17804.5534 | 17700.5361 | 17592.8188 | 17481.319 | 10362.9815 | 7169.7949 | 6982.5003 | 6789.8601 | 6591.7583 | 6388.0763 | 9569.7078 | 9422.3208 | 9270.3399 | 9113.664 | 780
Cash Flow Actualisés |  |  | 13047.1529 | 13575.2818 | 13428.9701 | 13288.1047 | 13152.5749 | 13022.2718 | 13321.6267 | 13188.6779 | 13061.0264 | 12938.5601 | 12180.0422 | 12708.7452 | 12601.1834 | 12161.3218 | 11734.3166 | 11319.8109 | 10917.4573 | 10526.9179 | 10147.8643 | 9779.9767 | 5623.0604 | 3773.2811 | 3564.0828 | 3361.4144 | 3165.0961 | 2974.9531 | 4322.4811 | 4127.7816 | 3938.9357 | 3755.7843 | 790
VAN |  | -239900 | -226852.8471 | -213277.5652 | -199848.5952 | -186560.4904 | -173407.9155 | -160385.6438 | -147064.0171 | -133875.3392 | -120814.3127 | -107875.7526 | -95695.7104 | -82986.9652 | -70385.7817 | -58224.46 | -46490.1433 | -35170.3324 | -24252.8751 | -13725.9571 | -3578.0928 | 6201.8838 | 11824.9442 | 15598.2252 | 19162.308 | 22523.7224 | 25688.8185 | 28663.7716 | 32986.2527 | 37114.0344 | 41052.9701 | 44808.7544 | 800
810
Mise en réserves |  |  | 1052.1529 | 2001.6613 | 2280.5847 | 770.7922 | 860.4688 | 953.3297 | 1202.5044 | 1302.1277 | 1405.3393 | 1512.2848 | 1362.0066 | 1737.9877 | 1857.0655 | 1830.0622 | 1802.0432 | 1772.9856 | 1742.866 | 1711.6608 | 1679.3456 | 1645.8957 | 3108.8945 | 2150.9385 | 2094.7501 | 2036.958 | 1977.5275 | 1916.4229 | 2870.9123 | 2826.6962 | 2781.102 | 2734.0992 | 820
Dividendes bruts distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 1798.5152 | 2007.7605 | 2224.436 | 2805.8437 | 3038.2979 | 3279.1251 | 3528.6645 | 3178.0155 | 4055.3047 | 4333.1529 | 4270.1452 | 4204.7674 | 4136.9663 | 4066.6874 | 3993.8752 | 3918.4732 | 3840.4233 | 7254.0871 | 5018.8564 | 4887.7502 | 4752.9021 | 4614.2308 | 4471.6534 | 6698.7955 | 6595.6245 | 6489.238 | 6379.5648 | 830
Dividendes nets distribuables |  |  | 0 | 0 | 0 | 1489.1706 | 1662.4257 | 1841.833 | 2323.2386 | 2515.7107 | 2715.1156 | 2921.7342 | 2631.3968 | 3357.7923 | 3587.8506 | 3535.6802 | 3481.5474 | 3425.4081 | 3367.2172 | 3306.9287 | 3244.4958 | 3179.8705 | 6006.3841 | 4155.6131 | 4047.0572 | 3935.4029 | 3820.5831 | 3702.529 | 5546.6027 | 5461.1771 | 5373.089 | 5282.2796 | 840
Rémunération des fonds propres |  |  | 0% | 0% | 0% | 2.482% | 2.771% | 3.07% | 3.872% | 4.193% | 4.525% | 4.87% | 4.386% | 5.596% | 5.98% | 5.893% | 5.803% | 5.709% | 5.612% | 5.512% | 5.407% | 5.3% | 10.01% | 6.926% | 6.745% | 6.559% | 6.368% | 6.171% | 9.244% | 9.102% | 8.955% | 8.804% | 850
860
Taux de couverture de la dette (DSCR) |  | 1: 122.1%; 2: 126.7%; 3: 126.3%; 4: 125.8%; 5: 125.4%; 6: 124.9%; 7: 124.4%; 8: 123.9%; 9: 123.3%; 10: 122.7%; 11: 115.7%; 12: 121.5% | 870
| Moyenne DSCR | 0: 123.6%
880
Indicateurs de rentabilité | [32 empty] | 890
| Résultat cumulé sur 20 ans (sans actualisation) | 2: 89163.6189; 16: Résultat cumulé sur 30 ans (sans actualisation); 20: 170824.6228 | 900
| Valeur Actuelle Nette sur 20 ans | 2: 6201.8838; 16: Valeur Actuelle Nette sur 30 ans; 20: 44808.7544 | 910
| Réserves cumulées | 2: 30483.1649; 16: Réserves cumulées; 20: 54981.4661 | 920
| TRI du Projet | 2: 4.71%; 16: TRI du Projet; 20: 5.757% | 930
| Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres) | 2: 7.43%; 16: Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres); 20: 9.49% | 940
| Rémunération des fonds propres sur 20 ans | 2: 4.049%; 16: Rémunération des fonds propres sur 30 ans; 20: 5.329% | 950
| Temps de Retour Actualisé (TRA) | 2: 19; 16: Temps de Retour Actualisé (TRA); 20: 19 | 960
970
980
| VAN positive : viable | 16: VAN positive : viable | 990
1000
| TRI > Taux emprunt : viable | 16: TRI > Taux emprunt : viable
Note on I12: Supérieur à 57,5% en SCIC
Note on I13: utilisateur: calculé via la méthode du coût moyen pondéré du capital
Note on I16: A demander à la commune où siège la société locale De l'ordre de 300 à 500€
Note on D23: charges exceptionnelles 1e année
Note on N23: Charges exceptionnelles de 11e année
Note on B54: Calculée sur tous les flux
Note on S54: Calculée sur tous les flux
Note on B56: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers
Note on S56: Calculs sur tous les flux sans les intérêts financiers