## Feuille1
		Enedis-PRO-RES_080E V1 et arrêté du 06/10/2021		RACCORDEMENT
				Réfaction
			t	réfaction tarifaire pour l’extension producteur		40 %
			u	réfaction tarifaire pour le branchement producteur		40 %

				BT jusqu’à 36kVA jusqu’à 250m du tfo
0	u	idem	CfB	Coût du branchement <36kVA triphasé	1 849,00		1 109,40	0,00	Zone ZFA (<100khab.)	5.1.5.1. Branchement
0	u	idem	CfE	Extension : Création ou remplacement réseau BT jusqu’à 36kVA	1 949,00		1 169,40	0,00	Zone ZFA (<100khab.)	5.1.5.2. Extensions BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA
0	m	idem	CvE	Extension : Création ou remplacement réseau BT jusqu’à 36kVA	80,00		48,00	0,00	Zone ZFA (<100khab.)
0	u	idem	Cf HTA/BT	Création d’un poste HTA/BT nouveau jusqu’à 160kVA inclus	10 051,00		6 030,60	0,00	Zone ZFA (<100khab.)	11.1. Poste HTA/BT nouveau
0	u	idem	Cf HTA/BT	Création d’un poste HTA/BT nouveau, au-delà de 160kVA	17 412,00		10 447,20	0,00	Zone ZFA (<100khab.)
0	u	idem	Cf HTA/BT	Changement de tfo : Augmentation de la puissance racc : 0-36kVA	2345,00		1 407,00	0,00	Toute zone	11.2. Aménagement de poste HTA/BT existant
0	u	idem	Cf HTA/BT	Changement de tfo : Augmentation de la puissance racc : 36-160kVA	3258,00		1 954,80	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Changement de tfo : Augmentation de la puissance racc : au-delà de 160kVA	5 649,00		3 389,40	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT d’un poste HTA/BT existant : sur poteau	1 488,00		892,80	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT d’un poste HTA/BT existant : en cabine	5 269,00		3 161,40	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT et augmentation tfo : sur poteau : 0-36kVA	3 078,00		1 846,80	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT et augmentation tfo : sur poteau : 36-160kVA	3 489,00		2 093,40	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT et augmentation tfo : sur poteau : au-delà 160kVA	impossible				Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT et augmentation tfo : en cabine : 0-36kVA	7 456,00		4 473,60	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT et augmentation tfo : en cabine : 36-160kVA	8 494,00		5 096,40	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT et augmentation tfo : en cabine : au-delà 160kVA	9 434,00		5 660,40	0,00	Toute zone

					De 0 à 400 m inclus	Au-delà de 400 m
0	m	idem	Cv E HTA	Création d’ouvrage HTA, longueur du réseau HTA	108,00	79,00	0,00	0,00	Zone ZFA (<100khab.)	10. Tableaux de prix pour les alimentations HTA des postes HTA/BT de distribution publique

				BT de plus de 36kVA et jusqu'à 250kVA inclus
1	u	idem	CfB	Coût du branchement	3 732,00		2 239,20	2 239,20	Toute zone	5.2.3. Périmètre de facturation BT de puissance supérieure à 36 kVA
1	m	idem	CvB	Coût du branchement (x Lb (en m) : longueur de branchement)	88,70		53,22	53,22	Toute zone
1	u	idem	CfE	Extension : Création ou remplacement réseau BT de plus de 36kVA	1 968,00		1 180,80	1 180,80	Zone ZFA (<100khab.)	5.1.5.2. Extensions BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA
32	m	idem	CvE	Extension : Création ou remplacement réseau BT de plus de 36kVA	87,90		52,74	1 687,68	Zone ZFA (<100khab.)
1	u	idem	Cf HTA/BT	Création d’un poste HTA/BT nouveau jusqu’à 160kVA inclus	10 051,00		6 030,60	6 030,60	Zone ZFA (<100khab.)	11.1. Poste HTA/BT nouveau
0	u	idem	Cf HTA/BT	Création d’un poste HTA/BT nouveau, au-delà de 160kVA	17 412,00		10 447,20	0,00	Zone ZFA (<100khab.)
0	u	idem	Cf HTA/BT	Changement de tfo : Augmentation de la puissance racc : 0-36kVA	2 345,00		1 407,00	0,00	Toute zone	11.2. Aménagement de poste HTA/BT existant
0	u	idem	Cf HTA/BT	Changement de tfo : Augmentation de la puissance racc : 36-160kVA	3 258,00		1 954,80	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Changement de tfo : Augmentation de la puissance racc : au-delà de 160kVA	5 649,00		3 389,40	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT d’un poste HTA/BT existant : sur poteau	1 488,00		892,80	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT d’un poste HTA/BT existant : en cabine	5 269,00		3 161,40	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT et augmentation tfo : sur poteau : 0-36kVA	3 078,00		1 846,80	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT et augmentation tfo : sur poteau : 36-160kVA	3 489,00		2 093,40	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT et augmentation tfo : sur poteau : au-delà 160kVA	impossible				Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT et augmentation tfo : en cabine : 0-36kVA	7 456,00		4 473,60	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT et augmentation tfo : en cabine : 36-160kVA	8 494,00		5 096,40	0,00	Toute zone
0	u	idem	Cf HTA/BT	Augmentation capacité départs BT et augmentation tfo : en cabine : au-delà 160kVA	9 434,00		5 660,40	0,00	Toute zone

					De 0 à 400 m inclus	Au-delà de 400 m
411	m	idem	Cv E HTA	Création d’ouvrage HTA, longueur du réseau HTA	108,00	79,00	64,33	26 441,40	Zone ZFA (<100khab.)	10. Tableaux de prix pour les alimentations HTA des postes HTA/BT de distribution publique

1	u	Enedis-NOI-CF_16E		Prestation de première mise en service (fiche du catalogue P100A)	161,44	0,00 %	161,44	161,44

				TOTAL HT RACCORDEMENT				37 794,34